Разборные резервуары РР-2К, 2,5К, 4К, 7К, 10К

ТУ 8026-006-35615057-02/ ТУ 3661-019-35615057-2005.

Предназначены для временного хранения (не более 5 суток) нефтепродуктов, нефти и других жидкостей, кроме кислот и щелочей, при проведении ремонтных работ и очистке нефтехранилищ, нефтепроводов и т.п.

Резервуар представляет собой прямоугольную ёмкость, состоящую из каркаса и полога. Каркас состоит из труб, тройников и стоек. Трубы соединяются между собой тройниками и опираются на вертикальные стойки. Полог изготовлен из ПВХ ткани с верхними карманами для горизонтальных труб.

Резервуар изготавливается в климатическом исполнении У1 по ГОСТ 15150-69 для работы в условиях умеренного климата при температуре от -40°С до +40°С.